## Общая
Индекс узла | Классы и его поля (на естественном языке) | Тип данных | Обозначение в программном коде | Комментарий
Базовые классы и интерфейсы
| Объект системы | interface | ISystemObject | То, что необходимо иметь каждому объекту системы
| Название | string | Name | АСУ Э, АДЭС, КТП, электрообогрев, насос
| Код (наименование) | string | Code_name | ADES, KTP, EO, NS
| Код (номер) | string | Code_number | 4 (итоговый код = наименование+номер)
| Класс | string | Class | Зависит от названия класса - Система, подсистема, исп. механизм и т.д
| Вид | string | Species | КТП 0,4 кВ; ЗРУ 10 кВ производство "Электрощит", ЦРЗА "Micrologic"
| Фрейм | Frame | Frame | В будущем рассмотрим все объекты и определим, где эти поля могут быть, а где не могут
| Мнемосимвол | Mnemosymbol | Mnemosymbol
| Соединение с устройством | Device | Device
| Канал | Channel | Channel
| Функциональный блок | FunctionalBlock | FunctionalBlock
| Переменная | Variable | Variable
| +Исходные данные |  |  | Это ряд свойств класса, который будет у каждого свой. Т.о. эта строка здесь неактуальна.
| Базовый класс подобъектов |  | SubobjectBase | Базовый класс для ПОДОБЪЕКТОВ системы
| ID | int
| Название | string
| Вид | Enum |  | Название таблицы, в которой будем искать этот объект по ID
| Используется [bool] | bool |  | Вообще, этот параметер неактуален в этом месте, т.к. это свойство должно вычисляться в момент запроса и быть результатом анализа всей БД
| Код (наименование) | string |  | Имя в системе по кодировщику (три символа в имени точки)
| Событие[] | MyEvent[]
| Ссылка на другой объект[] | ??? |  | Возможно, лишние данные, которые можно заменить простым использованием идентификаторов
| Справка | string
| Вид объекта-владельца | Enum |  | (Подсистема, проект и т.д.) Название таблицы, в которой будем искать владельца по ID. А надо ли это вообще? Ведь, скорее всего, обращение будет происходить к владельцу, а через него уже и к его свойствам
| [FK] ID объекта системы | int |  | Внешний ключ, указывающий на родительский объект
.0.0 | Технологические объекты |  | TechnologicalObjects
.0.0.0 | Система | TechnologicalObject | AutomatedSystem : SystemObject, ISystemObject |  | TechnologicalObject тип: "Система"
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink | DocLink
| Название (проект) | DataRow
.0.0.0.0 | Подсистема | TechnologicalObject | Subsystem : SystemObject, ISystemObject |  | TechnologicalObject тип: "Подсистема"
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink | DocLink
| Название (проект) | DataRow | PName
.0.0.0.0.0 | Объект автоматизации | TechnologicalObject | AutomationObject
| Исходные данные |  |  |  | TechnologicalObject тип: "..."
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Название (проект) | DataRow
.0.0.0.0.0.0 | Шкаф, ячейка, группа | TechnologicalObject | Enclosure_TO | Ячейка - это шкаф в ЗРУ | TechnologicalObject тип: "..."
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Название (проект) | DataRow
.0.0.0.0.0.0.0 | Исполнительный механизм |  | : ControlObject
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Название (проект) | string |  | Асинхронный двигатель промышленного исполнения
| Обозначение | string | Designation | К241
| Модель | string |  | ВЭМЗ 5AM250S4
.0.0.0.0.0.0.0.0 | Датчик | Sensor | Sensor : ControlObject |  | Sensor : TechnologicalObject тип: "Датчик" | Применить Декоратор
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Название (проект) | string |  | Датчик температуры
| Обозначение | string | Designation | T12
| Модель | string |  | ТСМ10
| Верхняя граница диапазона | double
| Нижняя граница диапазона | double
.0.4.0 | Сигнал | Signal | Signal
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Название (проект) | string
| Тип | Enum | DI[1], DO[2],… | AI, DO… RS-485
| Характеристика электрическая | Enum |  | 220 AC
| Характеристика 2 | Enum |  | НЗ, НО, 2w/4w
| Уставка верхняя предупредительная | double | WarningHigh
| Уставка верхняя аварийная | double | AlarmHigh
| Уставка нижняя предупредительная | double | WarningLow
| Уставка нижняя аварийная | double | AlarmLow
| Объекты строительства |  | BuildingObjects
| Очередь строительства | ConstructionPhase | ConstructionPhase
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Название (проект) | string
| Площадка | Platform | Platform
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Название (проект) | string |  | ДКС1
| Позиция по ГП | GPPosition | GPPosition
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Номер (проект) | string |  | 100
| Здание/Сооружение | string |  | ПЭБ
| Помещение | Room | Room
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Название (проект) | string |  | Аппаратная КИПиА
| Технические средства |  | HardwareComponents
| УСО/ШУ | RTU | RTU | RemoteTerminalUnit
Исходные данные
| Наименование (КД) | string |  | УСО ЗРУ
| Шкаф | Enclosure | Enclosure
Исходные данные
| Наименование (КД) | string |  | На титульной странице
| Заводской номер | string
| Устройство | Device | Device | Cisco, ПЛК и др.
Исходные данные
| Наименование (КД) | string |  | В таблице оборудования
| Обозначение (КД) | string |  | BR1, U1
| Примечание (КД) | Enum
| Тип | Enum |  | Коммутатор, преобразователь
| Плата | Rack | Rack | Группа относится к выключателям
Исходные данные
| Наименование (КД) | string
| Обозначение (КД) | string
| Примечание (КД) | Enum |  | IC695CHS016
| Модуль | Module | Module | Часть устройства или простое устройство (Модуль ПЛК, преобразователь, выключатель)
Исходные данные
| Наименование (КД) | string
| Обозначение (КД) | string
| Примечание (КД) | Enum
| Тип | Enum |  | AI, DO; Либо связать с таблицей типов устройств, либо создать свою таблицу
| Порт | PortOrChannel
Исходные данные
| Номер | string |  | Номер порта, канала
| Адрес | string |  | IP-адрес (Сокет) / адрес в ПЛК
| Резервирование | bool |  | резервировать ввод/вывод для этого канала?
| Протокол | Enum |  | Это просто ссылки на отдельные, независимые от порта, объекты (см. иерархию)
| Канал | Channel | Channel
Исходные данные
| Ток нагрузки | string |  | для AI/AO - HART; для DO и питания - ток нагрузки
| Контроль цепи | bool |  | контроль цепи требуется? Для RS и HART - куда подключать, в ПЛК напрямую или в ЛВС через преобразователь?
| ИБЦ | bool |  | Искробезопасные цепи
| Резервирование | bool |  | резервировать ввод/вывод для этого канала?
| Электрооборудование | ElectricEquipment | ElectricEquipment
| Группа | Group |  | Группа относится к выключателям
Исходные данные
| Наименование (КД) | string
| Обозначение (КД) | string
| Компонент | Component |  | Модуль ПЛК, преобразователь, выключатель, Терм. Панель, реле, опт. Бокс
Исходные данные
| Наименование (КД) | string
| Обозначение (КД) | string |  | XT1, QF102, K1, U3
| Примечание (КД) | Enum
| Тип | Enum |  | AI, DO; Либо связать с таблицей типов устройств, либо создать свою таблицу
.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | Клемма | Cleat | Cleat
.0.1.0.0.2.0.0.0 | Исходные данные
.0.2.0.0.2.0.0.0 | Номер (КД) | string |  | 1, 2, 3TX, 4RX,5
| Связь |  | Connection
| Кабель | Cable | Cable
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Марка | string |  | КВБбШнг 7 х 1,0
| Название (проект) | string |  | 6К, 27WP
| Жила | CableCore | CableCore
Исходные данные
| Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
| Название (проект) | string |  | A1, A+, A, B, П-830
| Радиоканал | RadioChannel | RadioChannel
Исходные данные
| Ссылка на Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) |  | DocLink
| Раздел | string | section
| Чертёж | string | drawing
| Лист | string | sheet
| Количество символов для каждого поля | 256
Проект - тоже объект системы
Название (подсистемы) и Код должны быть связаны в таблице
Позиция по ГП (и др. объекты строительства), в отличие от остальных объектов имеет строго индивидуальные, а не ссылочные значения. Т.О. Надо делать отдельный базовый класс для них. Или вообще базовый класс добавить каждому объекту и удалить из БД
| Протокол | Protocol | Protocol | Поток, среда
Исходные данные
| Скорость | string |  | Скорость обмена
| Название | string |  | Modbus
| Параметры | string |  | 8 none 1
Note on E7: zuev56: КТП 0,4 кВ; ЗРУ 10 кВ - Это было неверно

## Индексы узлов
Индексы узлов дерева
Узел | Индекс узла
Проект | .0
Технологические объекты | .0.0
Система | .0.0.0
Подсистема | .0.0.0.0
Объект автоматизации | .0.0.0.0.0
Шкаф, ячейка, группа | .0.0.0.0.0.0
Исполнительный механизм | .0.0.0.0.0.0.0
Датчик | .0.0.0.0.0.0.0.0
Клемма | .0.0.0.0.0.0.0.0.0
Объекты строительства | 0.1
Очередь строительства | 0.1.0
Площадка | 0.1.0.0
Позиция по ГП (Сооружение) | 0.1.0.0.0
Помещение | 0.1.0.0.0.0
Технические средства | 0.2
УСО/ШУ | .0.2.0
Шкаф | .0.2.0.0
Устройство | .0.2.0.0.0
Плата | .0.2.0.0.0.0
Модуль | .0.2.0.0.0.0.0
Канал | .0.2.0.0.0.0.0.0
Клемма | .0.2.0.0.0.0.0.0.0
Порт | .0.2.0.0.0.0.0.1
Клемма | .0.2.0.0.0.0.0.1.0
Электрооборудование | .0.2.0.0.1
Группа | .0.2.0.0.1.0
Компонент | .0.2.0.0.1.0.0
Клемма | .0.2.0.0.1.0.0.0
Присоединения | .0.2.0.0.2
Группа | .0.2.0.0.2.0
Компонент | .0.2.0.0.2.0.0
Клемма | .0.2.0.0.2.0.0.0
Связь | .0.3
Кабель | .0.3.0
Жила | .0.3.0.0
Радиоканал | .0.3.1
Сигналы | .0.4
Сигнал | .0.4.0

## Уровни иерархии
Технологические объекты | Объекты строительства

## БД
Базовый класс объектов системы |  |  | SystemObjectBase
ID | int |  | ID
Название | string[] |  |  | Название и код должны предоставляться из отдельной таблицы
Код (наименование) | string[]
Код (номер) | int |  |  | индивидуально
Тип | vType[]* |  | Type | выбирается автоматически
Класс |  |  |  | подсистема(1), Объект автоматизации(2), шкафЯчейка(3) и т.д.
Вид |  |  |  | зру 10 кв(1)
FK_ID_владельца | int |  | Parent_Id
Фрейм | Frame |  | Frame
Мнемосимвол | Mnemosymbol |  | Mnemosymbol
Устройство | Device |  | Device
Канал | Channel |  | Channel
Функциональный блок | FunctionalBlock |  | FunctionalBlock
Переменная | Variable |  | Variable
Базовый класс подобъектов |  |  | SubobjectBase
ID | int | +
Название | string | +
Вид | SubObject.Type[] | + |  | Мнемосимвол, фрейм…
Используется [bool] | bool
Код (наименование) | string
Событие[] | MyEvent[]
Ссылка на другой объект[] | ???
Справка | string
Вид объекта-владельца | Enum
[FK] ID объекта системы | int

## Классы_old
Классы и его поля (на естественном языке) | Тип данных | Allow Null | Обозначение в программном коде | В базе данных | Имя файла | Комментарий
Базовые классы и интерфейсы
Объект системы | ISystemObject |  | ISystemObject |  | IDbSystemObject.cs | То, что необходимо иметь каждому объекту системы
Название | string |  | Name |  |  | АСУ Э, АДЭС, КТП, электрообогрев, насос
Код (наименование) | string |  | Code_name |  |  | ADES, KTP, EO, NS
Код (номер) | string |  | Code_number |  |  | 4 (итоговый код = наименование+номер)
Класс | string |  | Class |  |  | Зависит от названия класса - Система, подсистема, исп. механизм и т.д
Вид | string |  | Species |  |  | КТП 0,4 кВ; ЗРУ 10 кВ производство "Электрощит", ЦРЗА "Micrologic"
Фрейм | Frame |  | Frame |  |  | В будущем рассмотрим все объекты и определим, где эти поля могут быть, а где не могут
Мнемосимвол | Mnemosymbol |  | Mnemosymbol
Соединение с устройством | Device |  | Device
Канал | Channel |  | Channel
Функциональный блок | FunctionalBlock |  | FunctionalBlock
Переменная | Variable |  | Variable
+Исходные данные | [5 empty] | Это ряд свойств класса, который будет у каждого свой. Т.о. эта строка здесь неактуальна.
Базовый класс подобъектов |  |  | SubobjectBase |  | DbSubobjectBase.cs | Базовый класс для ПОДОБЪЕКТОВ системы
ID | int | +
Название | string | +
Вид | Enum | + |  |  |  | Название таблицы, в которой будем искать этот объект по ID
Используется [bool] | bool |  |  |  |  | Вообще, этот параметер неактуален в этом месте, т.к. это свойство должно вычисляться в момент запроса и быть результатом анализа всей БД
Код (наименование) | string |  |  |  |  | Имя в системе по кодировщику (три символа в имени точки)
Событие[] | MyEvent[]
Ссылка на другой объект[] | ??? |  |  |  |  | Возможно, лишние данные, которые можно заменить простым использованием идентификаторов
Справка | string
Вид объекта-владельца | Enum |  |  |  |  | (Подсистема, проект и т.д.) Название таблицы, в которой будем искать владельца по ID. А надо ли это вообще? Ведь, скорее всего, обращение будет происходить к владельцу, а через него уже и к его свойствам
[FK] ID объекта системы | int |  |  |  |  | Внешний ключ, указывающий на родительский объект
Технологические объекты |  |  | TechnologicalObjects
Система | AutomatedSystem |  | AutomatedSystem : SystemObject, ISystemObject |  | DbSubsystem.cs |  | TechnologicalObject тип: "Система"
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink | true | DocLink
Название (проект) | string |  | PName
Подсистема | Subsystem |  | Subsystem : SystemObject, ISystemObject |  | DbSubsystem.cs |  | TechnologicalObject тип: "Подсистема"
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink | true | DocLink
Название (проект) | string |  | PName
Объект автоматизации | AutomationObject |  | AutomationObject
Исходные данные | [6 empty] | TechnologicalObject тип: "..."
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink | true
Название (проект) | string
Шкаф, ячейка, группа | Enclosure_TO |  | Enclosure_TO |  |  | Ячейка - это шкаф в ЗРУ | TechnologicalObject тип: "..."
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink | true
Название (проект) | string
Объект управления | ControlObject |  | ControlObject
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink | true
Название (проект) | string
Обозначение | string |  | Designation |  |  | QF10
Модель | string | true |  |  |  | Элегазовый выключатель серии LF
Датчик | Sensor |  | Sensor : ControlObject |  |  |  | Sensor : TechnologicalObject тип: "Датчик" | Применить Декоратор
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
Название (проект) | string |  |  |  |  | Датчик температуры
Обозначение | string |  | Designation |  |  | T12
Модель | string |  |  |  |  | ТСМ10
Верхняя граница диапазона | double
Нижняя граница диапазона | double
Исполнительный механизм |  |  | : ControlObject
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
Название (проект) | string |  |  |  |  | Асинхронный двигатель промышленного исполнения
Обозначение | string |  | Designation |  |  | К241
Модель | string |  |  |  |  | ВЭМЗ 5AM250S4
Сигнал | Signal |  | Signal
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
Название (проект) | string
Тип | Enum |  | DI[1], DO[2],… |  |  | AI, DO… RS-485
Характеристика электрическая | Enum |  |  |  |  | 220 AC
Характеристика 2 | Enum |  |  |  |  | НЗ, НО, 2w/4w
Уставка верхняя предупредительная | double |  | WarningHigh
Уставка верхняя аварийная | double |  | AlarmHigh
Уставка нижняя предупредительная | double |  | WarningLow
Уставка нижняя аварийная | double |  | AlarmLow
Объекты строительства |  |  | BuildingObjects
Очередь строительства | ConstructionPhase |  | ConstructionPhase
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
Название (проект) | string
Площадка | Platform |  | Platform
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
Название (проект) | string |  |  |  |  | ДКС1
Позиция по ГП | GPPosition |  | GPPosition
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
Номер (проект) | string |  |  |  |  | 100
Здание/Сооружение | string |  |  |  |  | ПЭБ
Помещение | Room |  | Room
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
Название (проект) | string |  |  |  |  | Аппаратная КИПиА
Технические средства |  |  | HardwareComponents
УСО/ШУ | RTU |  | RTU |  |  | RemoteTerminalUnit
Исходные данные
Наименование (КД) | string |  |  |  |  | УСО ЗРУ
Шкаф | Enclosure |  | Enclosure
Исходные данные
Наименование (КД) | string |  |  |  |  | На титульной странице
Заводской номер | string
Устройство | Device |  | Device |  |  | Cisco, ПЛК и др.
Исходные данные
Наименование (КД) | string |  |  |  |  | В таблице оборудования
Обозначение (КД) | string |  |  |  |  | BR1, U1
Примечание (КД) | Enum
Тип | Enum |  |  |  |  | Коммутатор, преобразователь
Плата | Rack | Rack | Rack |  |  | Группа относится к выключателям
Исходные данные
Наименование (КД) | string
Обозначение (КД) | string
Примечание (КД) | Enum |  |  |  |  | IC695CHS016
Модуль | Module | Module | Module |  |  | Часть устройства или простое устройство (Модуль ПЛК, преобразователь, выключатель)
Исходные данные
Наименование (КД) | string
Обозначение (КД) | string
Примечание (КД) | Enum
Тип | Enum |  |  |  |  | AI, DO; Либо связать с таблицей типов устройств, либо создать свою таблицу
Порт | PortOrChannel
Исходные данные
Номер | string |  |  |  |  | Номер порта, канала
Адрес | string |  |  |  |  | IP-адрес (Сокет) / адрес в ПЛК
Резервирование | bool |  |  |  |  | резервировать ввод/вывод для этого канала?
Протокол | Enum |  |  |  |  | Это просто ссылки на отдельные, независимые от порта, объекты (см. иерархию)
Канал | Channel | Channel | Channel | Channel | Channel
Исходные данные
Ток нагрузки | string |  |  |  |  | для AI/AO - HART; для DO и питания - ток нагрузки
Контроль цепи | bool |  |  |  |  | контроль цепи требуется? Для RS и HART - куда подключать, в ПЛК напрямую или в ЛВС через преобразователь?
ИБЦ | bool |  |  |  |  | Искробезопасные цепи
Резервирование | bool |  |  |  |  | резервировать ввод/вывод для этого канала?
Электрооборудование | ElectricEquipment | ElectricEquipment | ElectricEquipment
Группа | Group |  |  |  |  | Группа относится к выключателям
Исходные данные
Наименование (КД) | string
Обозначение (КД) | string
Компонент | Component |  |  |  |  | Модуль ПЛК, преобразователь, выключатель, Терм. Панель, реле, опт. Бокс
Исходные данные
Наименование (КД) | string
Обозначение (КД) | string |  |  |  |  | XT1, QF102, K1, U3
Примечание (КД) | Enum
Тип | Enum |  |  |  |  | AI, DO; Либо связать с таблицей типов устройств, либо создать свою таблицу
Клемма | Cleat | Cleat | Cleat
Исходные данные
Номер (КД) | string |  |  |  |  | 1, 2, 3TX, 4RX,5
Связь |  |  | Connection
Кабель | Cable | Cable | Cable
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
Марка | string |  |  |  |  | КВБбШнг 7 х 1,0
Название (проект) | string |  |  |  |  | 6К, 27WP
Жила | CableCore | CableCore | CableCore
Исходные данные
Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) | DocLink
Название (проект) | string |  |  |  |  | A1, A+, A, B, П-830
Радиоканал | RadioChannel | RadioChannel | RadioChannel
Исходные данные
Ссылка на Проект (Раздел/ Чертеж/ Лист) |  |  | DocLink
Раздел | string |  | section
Чертёж | string |  | drawing
Лист | string |  | sheet
Количество символов для каждого поля | 256
Проект - тоже объект системы
Название (подсистемы) и Код должны быть связаны в таблице
Позиция по ГП (и др. объекты строительства), в отличие от остальных объектов имеет строго индивидуальные, а не ссылочные значения. Т.О. Надо делать отдельный базовый класс для них. Или вообще базовый класс добавить каждому объекту и удалить из БД
Протокол | Protocol | Protocol | Protocol |  |  | Поток, среда
Исходные данные
Скорость | string |  |  |  |  | Скорость обмена
Название | string |  |  |  |  | Modbus
Параметры | string |  |  |  |  | 8 none 1
Note on H7: zuev56: КТП 0,4 кВ; ЗРУ 10 кВ - Это было неверно

## Лист1 (hidden)
Чек |  |  |  |  | Кто что съел
Наименование | Кол-во | Стоимость | Цена за 1 | Потребители | Иван | Общее + Пражечка + Фернет[4] + Фернет[6] | 1933
Будвайзер 0.5 | 2 | 724 | 362 | Руслан, Игорь | Олег | Общее + Квас + Квас/2 | 784.2857
Черновар 1л | 2 | 990 | 495 | Ярослав, Даниил | Даниил | Общее + Черновар 1л + Фернет[4] + Фернет[6] | 2163
Пауланер 0.5 | 2 | 724 | 362 | Максим | Руслан | Общее + Будвайзер 0.5 + Фернет[6] | 1266
Черновар 0.5 | 2 | 724 | 362 | Игорь, Сергей | Ярослав | Общее + Черновар 1л + Вельвет 0.4 + Фернет[4] + Фернет[6] | 2488
Квас | 3.5 | 612 | 174.8571 | Олег, Мстислав | Игорь | Общее + Будвайзер 0.5 + Черновар 0.5 + Вельвет 0.4 + Фернет[4] + Фернет[6] | 2717
Салат Цезарь | 2 | 1114 | 557 | Мстислав, Максим | Мстислав | Общее + Квас + Квас + Цезарь | 1428.7143
Натуральные овощи | 1 | 585 | 585 | Все | Максим | Общее + Цезарь + Пауланер 0.5 + Пауланер 0.5 | 1803
Зелень на гарнир | 1 | 350 | 350 |  | Сергей | Общее + Черновар 0.5 + Черновар 0.3 + Фернет[6] | 1531
Шкварч. сковородка | 1 | 1235 | 1235
Пара фунтов колбасок | 1 | 2530 | 2530 |  | Заплатили
Пражечка | 1 | 265 | 265 | Иван | Мстислав | 2000
Фернет[4] 50 мл | 8 | 3056 | 764 | Ярослав, Игорь, Данил, Иван | Даниил | 1500
Черновар 0.3 | 1 | 265 | 265 | Сергей | Ярослав | 4500
Вельвет 0.4 | 2 | 650 | 325 | Игорь, Ярослав | Руслан | 1500
Фернет[6] 50 мл | 6 | 2292 | 382 | Ярослав, Игорь, Данил, Иван, Руслан, Сергей | Максим | 5000 | ?
Всего | 16116 |  |  |  | Всего | 14500
Общее | 4700
С человека за общ. | 522.2222
Note on D15: Зуев Сергей: Стоимость, поделенная на 4-х